## Tipo y Uso
|  | FORMATO PARA IDENTIFICAR FUENTES, TIPOS Y USOS DE LA ENERGÍA |  |  |  | Código: TecNM-EN-PR-01-01
|  | Referencia a la Norma ISO 50001:2018 |  |  |  | Revisión: 1
AÑO IDENTIFICADO 2023
# | FUENTE DE ENERGÍA | TIPO DE ENERGÍA | USO DE LA ENERGÍA | CONSUMO kW/h | MJ | PORCENTAJE (%)
1 | Eléctrica | Electricidad | Aire acondicionado | 120000 | 432000 | 63.12%
2 | Eléctrica | Electricidad | Iluminación | 50000 | 180000 | 26.3%
3 | Eléctrica | Electricidad | Equipos electrtónicos | 12000 | 43200 | 6.312%
4 | Eléctrica | Electricidad | Aparatos electrodomesticos | 5000 | 18000 | 2.63%
5 | Eléctrica | Electricidad | Equipos de prueba en los laboratorios | 3100 | 11160 | 1.631%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
|  |  |  | Total global | 684360 | 100%
|  |  |  | Total eléctrica | 684360 | 100%
0%
M.I.M LUIS RICARDO MENDOZA GARCIA
JEDE DE DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO
Nº | INSTRUCTIVO DE LLENADO
1 | Anotar el año del cual se esta registrando la información.
2 | Registrar fuente energética. Ej. Eléctrica, Térmica, etc.
3 | Anotar el tipo de energía Ej. Eléctricidad, Gasilona, diesel, gas lp, etc.
4 | Registrar nombre de los equipos en que se usa la energía identificada en los dos puntos anteriores.
5 | Registrar el consumo de cada equipo o unidad identificados en el punto 4 ya sea en kw/h o litros, según sea el caso.
Nota: Solo llenar los campos indicados y verificar si los datos estan correctos en las graficas de control que de manera automatica se iran llenando para mejor uso de la información identificada e ir agregando campos según sea necesario unicamente en los campos registrados en este instructivo.